## Záradék
Név :Encsencs Általános Iskola
Cím : 4374 Encsencs, Fő utca 70.,Hrsz: 560
A munka leírása:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
27kW Napelemes rendszer árazatlan költségvetési kiírás
Készült: TOP-3.2.1 pályázathoz
Megnevezés |  | ár
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa | 27%
3. A munka ára

## 27 kW Napelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | egységár | összege
1 | 75-061-001.1.6.4.2-0121252 | Elektromos munkák Megújuló energiahasznosító berendezések Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Canadian Solar 1kWp napelemes rendszer magastetőn, kompletten, (5,1-10kWp közötti teljesítmény építéshez), mely tartalmaz 100db (IEC 61215 és 61730 szabványnak megfelelő) 270W plokristályos napelemmodult magastetős tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelmet. | 27 | db
Munkanem összesen (huf):